## Лист1
код | Полное наименование МТР (ГОСТ,ТУ,№ чертежа) | ГОСТ, № чертежа, характеристики | ед.изм | Цена плановая, руб. | Дата внесения | Subs
10448723 | Кабель КВВГЭнг 14х0,75 | ГОСТ 1508-78 | М | 174 | original
10448701 | Кабель КВВГЭнг 10х0,75 | ГОСТ 1508-78 | М | 124.87 | original
10448673 | Кабель КВВГЭнг 7х0,75 | ГОСТ 1508-78 | М | 88 | original
10444785 | Кабель SIHF (12G0.75 QMM ROTBRAUN) | Силиконовый кабель, без галогенов, с медным экраном | М | 42 | original
10443644 | Кабель ВБбШнг 4х35 | ГОСТ 16442-80 | М | 1525 | original
10439932 | Провод монтажный НВМ 4х0,5–500 гибкий, сечением 0,5 мм2, изоляция 500В | ГОСТ 17515-72 | М | 10 | original
10436798 | Кабель силовой АСБ 3х95 | ГОСТ 16442-80 | М | 949 | original
10422500 | Кабель огнестойкий КПСЭнг FRLS 1х2х0,75 | Кабель с низким показателем дымо.-газовыделения. Изоляция из огнестойкой керамообразующейся резины. Изолированные жилы скручены попарно. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности c низким дымо- и газовыделением, напряжение до 300В | М | 19 | original
10421009 | Кабель КГ-ХЛ 4х10 | ГОСТ 22483-77 | М | 325.93 | original
10420743 | Провод АС-35/6,2 | ГОСТ 839-80 | М | 53.77 | original
10418744 | Провод медный гибкий неизолированный, 4 мм2 | ГОСТ 26437-85 | ПМ | 74.88 | original
10418008 | Провод одножильный Lify 1х0,75 мм.кв, голубой, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция Артикул 45 60021S | ГОСТ 22483-12 | М | 300 | original
10417973 | Провод одножильный Lify 1х0,75 мм.кв, черный | ГОСТ 22483-12 | М | 300 | original
10417955 | Провод одножильный Lify 1х0,75 мм.кв, красный | ГОСТ 22483-12 | М | 300 | original
10417954 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 37 | original
10417938 | Провод одножильный Lify 1х0,75 мм.кв, зеленый | ГОСТ 22483-12 | М | 300 | original
10416072 | Кабель ВБбШ 3х70мм2 (катушка №14) | ГОСТ 31996-2012 | М | 1969.67 | original
10415998 | Кабель соединительный 1689-КЗ | ГОСТ 7399-97 | ШТ | 29824 | original
10415710 | Кабель КВВГ нг 4х2,5 | ГОСТ-24334-80 | М | 85.2 | original
10415290 | Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 10х2,5 мм2, материал жилы медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1; ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 31996-2012 | М | 285 | original
10415277 | Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 7х2,5 мм2, материал жилы медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1; ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 31996-2012 | М | 203 | original
10415186 | Кабель силовой АВБШвнг(А)-Ls 4х95мс(N)-1ГАН, напряжение 1кВ, материал жилы - Al | ГОСТ 31996-2012 | М | 687 | original
10414343 | Кабель управления RVV-2G-9Cx1.0+2/1.6 | ГОСТ 53315-09 | ШТ | 363.87 | original
10414336 | Кабель нагревательный саморегулирующийся ELSR-LS-25-2-BO | ГОСТ 26445-85 | М | 939.9 | original
10414131 | Кабель саморегулирующий ELEKTRA SelfTec Pro 20Вт/м 230-240V | ГОСТ 26445-85 | М | 762.88 | original
10414129 | Кабель саморегулирующий Elektra SelfTec Pro 30Вт/м 230-240V | ГОСТ 26445-85 | М | 998.64 | original
10413759 | Кабель ПвВнг(А)LS 3х50/16-10кВ | ГОСТ 31996-12 | М | 1377 | original
10413755 | Провод монтажный гибкий ПВ-3 2,5мм2 красный медь | ГОСТ 31947-2012 | М | 25.85 | original
10413749 | Провод монтажный гибкий ПВ-3 0,75мм2 белый медь | ГОСТ 31947-2012 | М | 8.58 | original
10408291 | Кабель силовой с мед. жилами, с изол. и оболочкой из ПВХ пон. гор. ВВГнг(А)-0,66 5х4мм | ГОСТ 31996-2012 | М | 216 | original
10408285 | Кабель волоконно-оптический 9х125 ОКЦ-4А-2,7 | Волоконно-оптические кабели связи марки ОКЦ предназначены для прокладки в канализации. | М | 38 | original
10408109 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 37 | original
10405289 | Провод ПВС 3*1,5 | ГОСТ 7399-97 | М | 54.26 | original
10404797 | Провод ПВЗ 1х4мм2 | ГОСТ 6323-79 | М | 32.25 | original
10402317 | Кабель экранированная витая пара FTP-4PR-24AWG- cat5E | Кол-во жил, шт х Сечение, мм2 - 8 материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC). Предназначен для применения в следующих областях – локальные сети общего назначения, домашние сети, сети малого бизнеса, компьютерные сети, сети передачи данных, телефония, цифровое телевидение, системы видеонаблюдения (IP-камеры). Системы охраны и контроля доступа. | М | 41 | original
10401616 | Провод силовой ПУГВ 1х120 голубой | ГОСТ 31947-2012 | М | 1182 | original
10390617 | Провод ПуГВ 1х6 ж/з (ПВ3) | ГОСТ 31947-2012 | М | 58 | original
10390617 | Провод ПуГВ 1х6 ж/з (ПВ3) | ГОСТ 31947-2012 | М | 59.7 | original
10389280 | Кабель силовой PC-BV8GA | Сечение провода: 8 AWG (8.35 мм2) Материал проводника: омедненный алюминий Материал оплётка: термостойкий силикон Цвет фиолетовый | М | 187.2 | original
10388430 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 огнестойкий, для стационарной прокладки, цвет черный | ГОСТ 31996-2012 | М | 99 | original
10388175 | Кабель контрольный КВВГэнг-LS 4х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 89 | original
10387358 | Провод ПВ1, 1х2,5, белый | ГОСТ 6323-79 | М | 25.85 | original
10387330 | Кабель силовой АПвБВнг(А)LS 3х95/16 10кВ | Пв изоляция жил из сшитого полиэтилена, Б-броня из двух стальных лент, с пониженны м газо-дымовыделением | М | 2603 | original
10387069 | Провод ПВ3, 1х2,5, желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | М | 25.85 | original
10387062 | Провод СИП-2 3х25+1х54,6 | ГОСТ Р 52373-2005 | М | 163.82 | original
10386601 | Провод ПЭТВ-2 0,950; 2; Кол-во жил, шт: 1; Сечение жилы номинальный, мм2: 0,708; медь; полиэфирный лак | ГОСТ 26615-85 | КГ | 844.47 | original
10385896 | Провод силовой медный гибкий круглый ПВ-3/ПУГВ (1х2,5 мм, многопроволчная жила, черный) | ГОСТ 31947-2012 | М | 24.66 | original
10385751 | Провод монтажный гибкий ПВ-3 1мм2 красный | ГОСТ 31947-2012 | М | 11.01 | original
10385609 | Кабель ПвВнг(А)LS 3х120 мк/25 | ГОСТ 31996-12 | М | 6456 | original
10385161 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5х2,5 ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 | М | 137 | original
10383609 | Провод ПуГВ 1х16,0 (бел) | ГОСТ 31947-2012 | М | 125.64 | original
10383602 | Кабель ВВГнг(А)ls 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 ТУ 16.К71-310-2001 | ГОСТ 31996-2012 | М | 81 | original
10383313 | Кабель силовой ВВГнг 4х185 | ГОСТ 16442-80 | М | 5310.65 | original
10382856 | Кабель МКЭШ 14х1,5 | ГОСТ 10348-80 | М | 340 | original
10382831 | Кабель ВВГнг LS 5х10 | ГОСТ 16442-80 | М | 482 | original
10382514 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-18 (50м) | Негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости | М | 61 | original
10378209 | Провод силовой ПУГВнг (А) -LS1х6 цвет желто-зеленный, форма жилы круглая, конструкция жилы многопроволочная | ГОСТ 31947-2012 | М | 58 | original
10378208 | Кабель витая пара U/UPT для внутренней прокладки | Неэкранированная; категория 5e, 4пары (24AWG), одножильный (solid), PVC | М | 25.54 | original
10376988 | Кабель ПВС 2х1.5 ПВС; м; 6м | ГОСТ 7399-97 | М | 30.96 | original
10376949 | Кабель КГ 3х1,5 НКЗ | ГОСТ 15150-69 | М | 48.03 | original
10376924 | Кабель КВВГ 4х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 53.9 | original
10375247 | Кабель саморегулирующий греющий 24Вт на 1 метр | ГОСТ 26445-85 | М | 299.61 | original
10369874 | Кабель КВВГнг(А)-LS 10x1,0 | ГОСТ 16442-80 | М | 126 | original
10358625 | Кабель сетевой UTP 305м 5e; 305м для внутренней прокладки | ГОСТ Р 53246-2008 | ШТ | 7465.3 | original
10356906 | кабель ВВГ 2Х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 28.44 | original
10356823 | Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 4х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 116 | original
10356823 | Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 4х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 106.41 | original
10355411 | Кабель для зон высокого давления AL 5494-02-45-05 двухпроходной, длина кабеля в зоне низкого давления 4,0 м в металлорукаве, с | ГОСТ Р МЭК 60986-09 | ШТ | 129320 | original
10352464 | Провод ПУГВнг-ls 35 чёрный | ГОСТ 31947-2012 | М | 281.58 | original
10352401 | Кабель контрольный КВВГэнг-LS 4х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 89 | original
10350920 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-0,66 Конкорд | ГОСТ 31996-2012 | М | 116 | original
10350920 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-0,66 | ГОСТ 31996-2012 | М | 107.22 | original
10348422 | Кабель ШВВП 3х1 | ГОСТ 7399-97 | М | 24.6 | original
10348394 | Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 4х2,5 (ок) (N)-0,660 однопроволочный; круглого сечени | ГОСТ 31996-2012 | М | 116 | original
10348370 | Провод силовой ПУГВ 1x50 белый многопроволочный | ГОСТ 31947-2012 | М | 479 | original
10348366 | Кабель АВВГнг(А)-LS-0,66кВ 4х16 ок(N) | ГОСТ Р 55025-2012 | М | 140 | original
10348364 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35-0,66 (мж) с медными жилами в многопроволочном исполнении, негорючий с ПВХ изоляцией | ГОСТ 31996-2012 | М | 1465 | original
10348359 | Провод ПТВВТГ-ХК 2х2.5 | ГОСТ 24335-80 | М | 195 | original
10348356 | Кабель КГ 4х50 гибкий, медная многопроволочная жила 50 кв. мм | ГОСТ 22483 | М | 2175 | original
10348318 | Кабель контрольный; КВВГэнг; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 7х1,5; Напряжение номинальное, В: 0,66-1; Медь; ГОСТ 1508-78 | ГОСТ 1508-78 | М | 116 | original
10348316 | Контрольный кабель КВВГнг LS 10х2.5 негорючий | ГОСТ 1508-78 | М | 202.13 | original
10348315 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N,РЕ)-0,66 | ГОСТ 31996-2012 | М | 81 | original
10348314 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х4,0 | ГОСТ 16442-80 | М | 142 | original
10337553 | Провод ПуГВ 1х2,5 белый (ПВ3) | ГОСТ 31947-2012 | М | 15.76 | original
10336679 | Провод ПУГВ 1х1,5 бел. | ГОСТ 31947-2012 | М | 15.76 | original
10335302 | Кабель контрольный; КВВГнг; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 10х1,5; Напряжение номинальное, В: 0,66-1; Медь | ГОСТ 1508-78 | М | 179 | original
10329323 | Провод ПВС 3х2,5 | ГОСТ 7399-97 | М | 83.04 | original
10329321 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 75.44 | original
10329321 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 74.64 | original
10329313 | Кабель силовой NYM 3х2,5 Медь | ГОСТ 15150-69 | М | 109 | original
10329312 | Кабель КГ 4х4 | ГОСТ 15150-69 | М | 140.84 | original
10329311 | Кабель контрольный КВВГнг 4х1,5 Медь | ГОСТ-24334-80 | М | 68.36 | original
10329311 | Кабель контрольный КВВГнг 4х1,5 Медь | ГОСТ-24334-80 | М | 53.9 | original
10329310 | Кабель контрольный КВВГнг 7х1,5 | ГОСТ-24334-80 | М | 106.36 | original
10329309 | Кабель контрольный КВВГ 7х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 126 | original
10329308 | Кабель силовой ВВГ 4х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 83.9 | original
10329307 | Кабель силовой; ВВГ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 4х10; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 354.99 | original
10329306 | Кабель силовой; ВВГ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 4х6; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 265 | original
10329305 | Кабель ВВГ 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 74.64 | original
10326215 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х1 | ГОСТ 1508-78 | М | 55.42 | original
10322293 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГ 7*1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 126 | original
10322290 | Кабель силовой ВВГнг-660-3*2,5 ОЖ | ГОСТ 16442-80 | М | 74.64 | original
10321640 | Кабель силовой ВВГнг(А)-Ls 4х10 ок (N)-0.66 ТРТС однопроволочный | ГОСТ 31996-2012 | М | 396 | original
10321293 | Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 92 | original
10320733 | Провод ПВ1 1х,1,5 | ГОСТ 6323-79 | М | 14.02 | original
10320733 | Провод ПВ1 1х,1,5 | ГОСТ 6323-79 | М | 12.16 | original
10320293 | Провод ПуГВ 1х16,0 желто-зеленый | ГОСТ 6323-79 | М | 172 | original
10319887 | Кабель монтажный МКЭШ; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 5х0,75; Медь | ГОСТ 10348-80 | М | 118 | original
10319739 | Провод медный голый МГ сечение 6 мм2 неизолированный для электротехнических установок | ГОСТ Р 53768-2010 | М | 75 | original
10319291 | Кабель шланговый КГ 1х25.0 | ГОСТ 15150-69 | М | 267 | original
10318722 | Кабель КГтп 5х6-0,66 ТУ 3544-016-12350648-16 | ГОСТ 15150-69 | М | 311 | original
10318209 | Кабель ПТВВТ-ХК 2х1,5 | ГОСТ 15150-69 | М | 189 | original
10317977 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х70мк (N) - 1 | ГОСТ 31996-2012 | М | 2565 | original
10317574 | Кабель АВВГ 4х16 | ГОСТ 16442-80 | М | 109.39 | original
10317313 | Кабель силовой ВВГ 5х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 112.62 | original
10317108 | Эмаль-провод ПЭТВ-2 0,80 | ГОСТ 26615-85 | КГ | 849.47 | original
10316825 | Кабель контрольный КВВГнг14х1,5 | ГОСТ-24334-80 | М | 174.68 | original
10316497 | Кабель МКЭШ 3х0.75 | ГОСТ 10348-80 | М | 29 | original
10316477 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 13.63 | original
10316477 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 10.75 | original
10316421 | Провод монтажный МГШВ 1х0,35 (медь) | ГОСТ 22483 | М | 11 | original
10316110 | Кабель силовой КГ 1х16 Медь | ГОСТ 22483 | М | 175 | original
10313728 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | ГОСТ 31996-2012 | М | 115 | original
10312828 | Осветительный провод ПВ-1 1.0 | ГОСТ 6323-79 | М | 13 | original
10312226 | Кабель силовой NYM 3х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 44.76 | original
10312201 | Провод ПТВВТГ-ХК 2х1.5 | ГОСТ 24335-80 | М | 124.8 | original
10311417 | Кабель (провод) КСПВ 4х0,5мм | ГОСТ 15150 | М | 8 | original
10310285 | Эмаль-Провод ПЭТВ-2 0,71 | ГОСТ 26615-85 | КГ | 840.95 | original
10310213 | Кабель ВВГнг (А) - LS 3х1,5 круглый | ГОСТ 31996-2012 | М | 56 | original
10310125 | Провод ПВС 2 х 0,75 | ГОСТ 7399-97 | М | 22.76 | original
10309853 | Кабель ВВГнг(А) 4х10 | ГОСТ 31996-2012 | М | 407.44 | original
10309595 | Контрольный кабель КВВГ нг 4 х1,5 | ГОСТ-24334-80 | М | 53.9 | original
10309534 | Кабель силовой; ВВГнг-LS 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 94.66 | original
10309325 | Кабель контрольный КВВГ 14х2,5 Медь | ГОСТ 1508-78 | М | 388 | original
10309224 | Кабель гибкий полиуретановый маслостойкий H05BQ-F 4G 0.75 | Кабель управления, в полиуретановой оболочке, для станков и ручных инструментов | М | 319 | original
10309188 | Провод ПуГВ 1х10,0 желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | М | 105 | original
10308724 | Кабель контрольный КВВГнг 5х1,5 | ГОСТ-24334-80 | М | 66.43 | original
10308414 | Кабель (провод) КСПВ 2х0,5мм | ГОСТ 15150 | М | 4 | original
10308243 | Кабель силовой КГ 3х2,5 Медь | ГОСТ 15150-69 | М | 74.32 | original
10308220 | Кабель силовой НУМ 5х1,5 | ГОСТ 23286 | М | 71.59 | original
10308207 | Кабель контрольный КВВГ 14х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 221.55 | original
10307944 | Провод для электрических установок ПВ3; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 1х4.0; медь; ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | ПМ | 41 | original
10307647 | Провод монтажный ПВ-3 1х2,5 мм белый | ГОСТ 31947-2012 | М | 25.85 | original
10307488 | Кабель шланговый КГ4х2,5 | ГОСТ 15150-69 | М | 95.45 | original
10307017 | Провод для электрических установок ПВ1; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 1х4,0; медь | ГОСТ 6323-79 | М | 40.9 | original
10306991 | Кабель ПуГВ 1х10,0 (бел) ТУ 3551-012-12350648-15 | ГОСТ 31947-2012 | М | 105 | original
10306990 | Кабель силовой ВВГ 4х4 | ГОСТ 16442-80 | М | 160.63 | original
10306942 | Провод ПТВВТ-ХА 2 х1.5 | ГОСТ 24335-80 | М | 132.6 | original
10306224 | Кабель силовой NYM 2х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 34.5 | original
10306153 | Провод для электрических установок ПВ3; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 1х2,5; медь | ГОСТ 6323-79 | ПМ | 20.38 | original
10306132 | Кабель силовой ВВГнг - LS 3х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 56 | original
10305836 | Кабель шланговый КГ 2х2,5 | ГОСТ 15150-69 | М | 62.52 | original
10305359 | Кабель FTP cat 5e нг-HF 4х2х0,52 | Кабели симметричные для структурированных кабельных систем (F/UTP) категории 5e, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением | ПМ | 32.2 | original
10305211 | Кабель силовой ВВГнг 4х4 | ГОСТ 16442-80 | М | 160.63 | original
10304889 | Кабель силовой; АСБ2л; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 3х240; Напряжение номинальное, кВ: 10 | ГОСТ 18410-73 | М | 1249.09 | original
10304700 | Провод для электрических установок ПВ3; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 1х6,0; медь | ГОСТ 6323-79 | ПМ | 59.7 | original
10304327 | Кабель силовой ВВГнг - LS 4х150 | ГОСТ 16442-80 | М | 5811 | original
10304289 | Кабель шланговый КГ 2х1,5 | ГОСТ 15150-69 | М | 39.19 | original
10303171 | Провод монтажный ПВ-3 1х1,5 мм белый | ГОСТ 31947-2012 | М | 16 | original
10302959 | Кабель силовой ВВГнг - LS 5х16 | ГОСТ 16442-80 | М | 762 | original
10302596 | Кабель шланговый КГ 3х2,5+1х1,5 | ГОСТ 15150-69 | М | 87.49 | original
10302582 | Кабель КГтп 3х2,5-0,66 ТУ 3544-016-12350648-16 | ГОСТ 15150-69 | М | 81 | original
10302541 | Кабель ВВГ 3х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 48.72 | original
10302381 | Провод ПЭТВ-2 0,670; 2; Кол-во жил, шт: 1; Сечение жилы номинальный, мм2: 0,3526; медь; полиэфирный лак | ГОСТ 26615-85 | КГ | 843.26 | original
10302307 | Кабель ШВВП 2*0,75 | ГОСТ 7399-97 | М | 18.86 | original
10301426 | Кабель силовой АСБ2л-10 3х240 | ГОСТ 18410-73 | М | 1249.09 | original
10301226 | Кабель силовой ВВГ 5х4 | ГОСТ 16442-80 | М | 165.24 | original | 10301229
10301226_ллл | Кабель силовой ВВГллл 5х4 | фдлывопдфлы | М | 170
10301229 | Кабель силовой ВВГллл 5х4 | фдлывопдфлы | М | 170
10301133 | Провод осветительный ПВС 3х1,5 | ГОСТ 7399-97 | М | 55 | original
10301078 | Кабель силовой АСБ 3х95 с однопроволочной жилой ож напряжение 6 кВ | ГОСТ 18410-73 | М | 968.37 | original
10300893 | Кабель силовой АСБ 3х120 | ГОСТ 18410-73 | М | 763.83 | original
10300790 | Провод П-274М полевой связи | ГОСТ 15150 | М | 12 | original
10300308 | Кабель силовой; АСБ2л; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 3х120; Напряжение номинальное, кВ: 10; ГОСТ 18410-73 | ГОСТ 18410-73 | М | 2603 | original
10300192 | Кабель КГтп 5х2,5-0,66 ТУ 3544-016-12350648-16 | ГОСТ 15150-69 | М | 133 | original
10300158 | Провод соединительный ПВС; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 2х2,5; медь | ГОСТ 7399-97 | М | 49.84 | original
10299717 | Кабель силовой ВВГ 2х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 49.87 | original
10299703 | Кабель контрольный КВВГЭ нг 4х1,5 | ГОСТ 22483-77 | М | 78 | original
10299123 | Кабель контрольный КВВГнг 7х2,5 Медь | ГОСТ 1508-78 | М | 203 | original
10298765 | Кабель КВВГЭнг 10х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 131.89 | original
10298698 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 117 | original
10298658 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х2,5 Медь | ГОСТ 1508-78 | М | 108 | original
10298223 | Кабель КГтп 3х1,5-0,66 ТУ 3544-016-12350648-16 | ГОСТ 15150-69 | М | 52 | original
10297009 | Кабель силовой; ВВГ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 3х10; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 299.64 | original
10296899 | Кабель контрольный; КВВГЭнг; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 5х1,5; Напряжение номинальное, В: 0,66; Медь | ГОСТ 1508-78 | М | 69.11 | original
10296299 | Провод жаропрочный РКГМ 1х2,5 медь | ГОСТ Р 53768-2010 | М | 39.06 | original
10295767 | Эмаль-провод ПЭТВ-2 0,75 | ГОСТ 26615-85 | КГ | 851.88 | original
10295132 | Кабель сварочный КГХЛ 1х16 660кВ | ГОСТ 22483-77 | М | 140.74 | original
10294992 | Кабель силовой; КГ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 4х4; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66; Барабан | ГОСТ 15150-69 | М | 140.84 | original
10294724 | Кабель силовой ВВГ 2х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 28.44 | original
10294339 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25-0,660, медь, ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением,660В, артикул 0468800001 | ГОСТ 31996-2012 | М | 1186 | 2021-10-17
10294292 | Кабель КГтп 5х1,5-0,66 ТУ 3544-016-12350648-16 | ГОСТ 15150-69 | М | 86 | 2021-10-17
10294176 | Провод кроссовый ПКСВ 2х0,5мм | ГОСТ 15150 | М | 7.49 | 2021-10-17
10294130 | Провод ПуГВ 1*70 белый | ГОСТ 31947-2012 | М | 667 | 2021-10-17
10293711 | Кабель силовой NYM 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 74.78 | 2021-10-17
10293523 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 56 | 2021-10-17
10293431 | Кабель контрольный КВВГ 4х2,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 85.21 | 2021-10-17
10293251 | Провод осветительный ПВС 3х2,5 | ГОСТ 7399-97 | М | 68.5 | 2021-10-17
10293009 | Кабель контрольный; КВВГ; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 4х1,5; Напряжение номинальное, В: 0,66-1; Медь | ГОСТ 1508-78 | М | 76 | 2021-10-17
10292914 | Провод ПЭТВ-2 1,000; 2; Кол-во жил, шт: 1; Сечение жилы номинальный, мм2: 0,7854; медь; полиэфирный лак | ГОСТ 26615-85 | КГ | 839.22 | 2021-10-17
10292795 | Кабель КВВГнг19х2,5 | ГОСТ-24334-80 | М | 357.92 | 2021-10-17
10292554 | Кабель ВВГнг 3х4 (А) - LS плоский | ГОСТ 31996-2012 | М | 95.8 | 2021-10-17
10292495 | Провод соединительный ПВС 2х4,0 медь | ГОСТ 7399-97 | М | 98.34 | 2021-10-17
10292386 | Кабель силовой ВВГнг 5х4 Медь | ГОСТ 16442-80 | М | 200 | 2021-10-17
10292197 | Кабель силовой ВВГ 5х1,5 | ГОСТ 16442-80 | М | 80.74 | 2021-10-17
10292062 | Кабель силовой; АСБ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 3х50; Алюминий; Напряжение номинальное, кВ: 6; ГОСТ 18410-73 | ГОСТ 18410-73 | М | 755 | 2021-10-17
10291726 | Кабель силовой ВВГнг; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 4х6; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 225.89 | 2021-10-17
10291156 | Провод соединительный ПВС; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 2х1,5; медь | ГОСТ 7399-97 | М | 36.49 | 2021-10-17
10291119 | Кабель силовой; ВВГ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 4х16; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 646.39 | 2021-10-17
10291114 | Провод ПуГВ1х6,0 белый | ГОСТ 31947-2012 | М | 57.36 | 2021-10-17
10290942 | Кабель силовой; ВВГнг; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 5х6; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1; ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 16442-80 | М | 289 | 2021-10-17
10289924 | Провод для электрических установок ПВ1 1х2,5 (медь) | ГОСТ 6323-79 | М | 25.24 | 2021-10-17
10289807 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 154.92 | 2021-10-17
10289801 | Кабель шланговый КГ 3х1.5 | ГОСТ 15150-69 | М | 41.28 | 2021-10-17
10289360 | Кабель силовой; ВВГ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 3х2,5; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1; УХЛ | ГОСТ 16442-80 | М | 74.64 | 2021-10-17
10289071 | Кабель силовой; ВВГ; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 4х25; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 1065 | 2021-10-17
10288714 | Кабель силовой; ВВГнг; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 3х2,5; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 74.64 | 2021-10-17
10288229 | Кабель контрольный КВВГ 14х1,5 | ГОСТ 1508-78 | М | 174.68 | 2021-10-17
10287369 | Кабель монтажный МКЭШВнг LS(А) 3х2х1,5 | ГОСТ 10348-80 | М | 152.42 | 2021-10-17
10287204 | Провод ПЭТВ-2 0,500; 2; Кол-во жил, шт: 1; Сечение жилы номинальный, мм2: 0,1963; медь; полиэфирный лак | ГОСТ 26615-85 | КГ | 850.71 | 2021-10-17
10287063 | Провод компенсационный ПТН ХА 2х1,2 | Провод с токопроводящими жилами из различных сплавов (хромель, алюмель, копель и т.д) с изоляцией из кремнеземной нити и экраном из жаростойкой проволоки | М | 282 | 2021-10-17
10286636 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х4 | ГОСТ 16442-80 | М | 171 | 2021-10-17
10286459 | Провод ПуГВ 1х16,0 (ж-з) | ГОСТ 31947-2012 | М | 152.26 | 2021-10-17
10286166 | Кабель КММСЭ 4х0,32 | Предназначен для внутренней прокладки и используется для выполнения всех видов разводки от внутриприборной и междублочной, межприборной | М | 219 | 2021-10-17
10285782 | Провод ПЭТВ-2 0,630; 2; Кол-во жил, шт: 1; Сечение жилы номинальный, мм2: 0,3117; медь; полиэфирный лак | ГОСТ 26615-85 | КГ | 844.47 | 2021-10-17
10285474 | Кабель силовой; ВВГнг; К-во, шт х сечение жилы, мм2: 4х2,5; Медь; Напряжение номинальное, кВ: 0,66-1 | ГОСТ 16442-80 | М | 118 | 2021-10-17
10285437 | Провод соединительный ПВС; Кол-во жил, шт х Сечение, мм2: 3х2,5; медь | ГОСТ 7399-97 | ШТ | 68.5 | 2021-10-17
10307947 | Провод монтажный МГШВ 1х0,75 Медь | Провод низковольтный монтажный с медной луженой токопроводящей жилой высокой гибкости класса 4 или 5, комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией. | М | 14 | 2021-10-21
10367154 | Провод компенсационный ПТГВ-ХК | Кол-во жил, 2 шт х Сечение, 1,5 мм2. хромель-копель | М | 187 | 2021-10-21
10387086 | Кабель КГНВнг 4х35 | ГОСТ 22483-74 | М | 1117 | 2021-10-21
10416836 | Провод термоэлектродный ПТН ХК 2х1,2 | Хромель капель в нитяной изоляции сечение 1.2 мм | М | 144 | 2021-10-21
10416842 | Провод термоэлектродный ПТН ХК 2х0,5 | Хромель капель в нитяной изоляции сечение 0.5 мм | М | 114 | 2021-10-21
10417364 | Кабель взрывозащищённый греющий РИЗУР-СГЛ-31-НУ-1ExeIICT4GbX (м) 31 - суммарная мощность греющего кабеля, Вт НУ | Низкотемпературный класс, узкий кабель. Рабочая T до + 60 С, максимально допустимая T + 85 С. Маркировка взрывозащиты 1ExeIICT4GbX | М | 722 | 2021-10-21
10439084 | Кабель UTP 4 cat 5e однож.305м /Сu/нг(А) | ГОСТ Р 54429-2011 | ШТ | 7107 | 2021-10-21
10286812 | Провод одножильный Lify 1х1,5мм.кв | Черный, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 88 | 2021-10-27
10287524 | Провод одножильный Lify 1х1,5мм.кв | Красный, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 87 | 2021-10-27
10295353 | Провод для электрических установок ПВ3 1х35,0; медь | ГОСТ 6323-79 | М | 440 | 2021-10-27
10304753 | Провод одножильный Lify 1х1,5мм.кв | Синий, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 83 | 2021-10-27
10318406 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50 (N)-0,660, многопроволочная жила 50 кв.мм | ГОСТ 31996-2012 | М | 2684 | 2021-10-27
10340460 | Провод ПуГВ 1*1,5 белый (ПВЗ) НКЗ | ГОСТ 31947-2012 | М | 22 | 2021-10-27
10341328 | Провод силовой ПуГВ 1х4 желто-зеленый ТРТС многопроволочный | ГОСТ 31947-2012 | М | 54 | 2021-10-27
10348349 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 плоский | ГОСТ 31996-2012 | М | 68 | 2021-10-27
10348351 | Провод ПуГВ 1х1,0желто/зеленый | ГОСТ 31947-2012 | М | 15 | 2021-10-27
10348352 | Провод ПуГВ 1х1,5 желто/зеленый | ГОСТ 31947-2012 | М | 22 | 2021-10-27
10348397 | Кабель силовой на 10кВ ЦСБВнг(А) LS 3х95 | С медной жилой, с бумажной пропитанной изоляцией (нестекающий состав), свинцовой оболочкой, наружней оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности | М | 5376 | 2021-10-27
10348399 | Провод одножильный Lify 1х1,0 мм.кв | Синий, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 61 | 2021-10-27
10348400 | Провод одножильный Lify 1х1,0 мм.кв | Красный, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 62 | 2021-10-27
10348402 | Провод одножильный Lify 1х1,0 мм.кв | Черный, 450023S, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 60 | 2021-10-27
10348445 | Провод ПУГВ 1х300 | ГОСТ 31947-2012 | М | 5749 | 2021-10-27
10352459 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4 | ГОСТ 31947-2012 | М | 55 | 2021-10-27
10357133 | Провод силовой ПУГВ 1x10 желто-зеленый многопроволочный | ГОСТ 31947-2012 | М | 138 | 2021-10-27
10357134 | Провод ПУГВнг(А)-LS 1x6 желто-зеленый многопроволочный | ГОСТ 31947-2012 | М | 80 | 2021-10-27
10360233 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х1.5 | ГОСТ 31947-2012 | М | 21 | 2021-10-27
10374086 | Провод ПуГВ 1x1,5, черный | ГОСТ 31947-2012 | М | 22 | 2021-10-27
10376938 | Кабель КГ 5х4-660 | ГОСТ 15150-69 | М | 277 | 2021-10-27
10382796 | Провод ПуВнг(А)-LS 1х1,5 мм2 | ГОСТ 31947-2012 | М | 50 | 2021-10-27
10382816 | Кабель МКЭШ 14х1,0 | ГОСТ 10348-80 | М | 325 | 2021-10-27
10388543 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х50 (N)-0,660, многопроволочная жила 50 кв.мм | ГОСТ 31996-2012 | М | 2961 | 2021-10-27
10440594 | Провод РПШ 14х1,5 | ГОСТ 15150-69 | ПМ | 410 | 2021-10-27
10441859 | Провод одножильный Lify | Гибкий при низких темпер., класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция, красный 2,5 мм.кв | М | 133 | 2021-10-27
10441861 | Провод одножильный Lify | Гибкий при низких темпер., класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция, синий 2,5 мм.кв. | М | 131 | 2021-10-27
10441862 | Провод одножильный Lify | Гибкий при низких темпер., класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция, зеленый/желтый 2,5 мм.кв. | М | 133 | 2021-10-27
10441863 | Провод одножильный Lify | Гибкий при низких темпер., класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция, черный 2,5 мм.кв. | М | 133 | 2021-10-27
10442463 | Кабель ВВГ нг(А)FRLS 4х4.0 0.66кВ | ГОСТ 31996-2012 | М | 325 | 2021-10-27
10443503 | Кабель силовой КГтп 4х2.5-0.660 | ГОСТ 15150-69 | М | 171 | 2021-10-27
10448075 | Провод одножильный Lify 1х0,5 мм.кв | Голубой, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 76 | 2021-10-27
10448090 | Провод одножильный Lify 1х0,5 мм.кв | Красный, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 75 | 2021-10-27
10448095 | Провод одножильный Lify 1х0,5 мм.кв | Желтый, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 74 | 2021-10-27
10448103 | Провод одножильный Lify 1х0,5 мм.кв | Зеленый, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 77 | 2021-10-27
10448107 | Провод одножильный Lify 1х0,5 мм.кв | Черный, гибкий при низких температурах, класс гибкости 6, особенно мягкая изоляция | М | 75 | 2021-10-27
10449399 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х1.0 | ГОСТ 31947-2012 | М | 34 | 2021-10-27